## ORÇAMENTO SINTÉTICO - SB-A2
ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO FONTE: SANEPAR
#VALUE! |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  | CIDADE: |  | Altamira do Paraná |  | #VALUE!
[5 empty] | ESTADO: |  | Paraná
[5 empty] | SISTEMA: |  | EEE
[5 empty] | MICROBACIA / ÁREA: |  | SB-A2
[5 empty] | DATA: |  | 2026-06-24
[5 empty] | REVISÃO: |  | R00
ANÁLISE TÉCNICA
[5 empty] | ELABORAÇÃO: |  | Daniel Gama
[5 empty] | ENG. RESPONSÁVEL: |  | Rodrigo A. Zanatta
[5 empty] | CREA: |  | SC-0680240/D
Código | Descrição |  | Tipo | Origem | Quant. | Un. Med. | Valor Unitário | BDI | Preço Unit. C/ BDI | Custo Total | Preço Total C/ BDI
| SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 16719.9392
001 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 6023.8133
001.004 | PROTEÇÃO DA ÁREA | [9 empty] | 3526.0111
001004003 | Tapume de chapa de madeira compensada |  | Mat | Sanepar | 23 | m | 135.68 | 12.99% | 153.3048 | 3120.64 | 3526.0111
001.005 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2497.8021
001005001 | Em chapa metálica |  | Mat | Sanepar | 4 | m² | 552.66 | 12.99% | 624.4505 | 2210.64 | 2497.8021
002 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [9 empty] | 9702.1655
002.001 | TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS | [9 empty] | 86.3463
002001043 | Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico |  | MO | Sanepar | 25.5 | m² | 2.72 | 24.49% | 3.3861 | 69.36 | 86.3463
002.004 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | [9 empty] | 9047.622
002004002 | Perfuração em solo (SPT) com estadia da equipe |  | MO | Sanepar | 25 | m | 290.71 | 24.49% | 361.9049 | 7267.75 | 9047.622
002.006 | SONDAGEM A TRADO | [9 empty] | 376.3333
002006001 | Perfuração em solo (trado) sem estadia da equipe - Cidade Pólo |  | MO | Sanepar | 5 | m | 60.46 | 24.49% | 75.2667 | 302.3 | 376.3333
002.007 | CADASTRO DE OBRAS | [9 empty] | 191.864
002007005 | Cadastro de obra localizada "As Built" |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 154.12 | 24.49% | 191.864 | 154.12 | 191.864
003 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 993.9604
003.002 | ACESSO PROVISÓRIO | [9 empty] | 37.6582
003002001 | Acesso provisório |  | MO | Sanepar | 5 | m² | 6.05 | 24.49% | 7.5316 | 30.25 | 37.6582
003.005 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [9 empty] | 55.6137
003005001 | Fita plástica |  | Mat | Sanepar | 23 | m | 0.3 | 12.99% | 0.33897 | 6.9 | 7.7963
003005004 | Tapume em tela plástica |  | Mat | Sanepar | 23 | m | 1.84 | 12.99% | 2.079 | 42.32 | 47.8174
003.006 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [9 empty] | 900.6885
003006001 | Placa de advertência 1,00 x 1,00 m |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 151.33 | 12.99% | 170.9878 | 302.66 | 341.9755
003006002 | Placa de advertência 1,00 x 2,00 m |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 247.24 | 12.99% | 279.3565 | 494.48 | 558.713
| POÇO | [9 empty] | 220648.9201
004 | MOVIMENTO DE SOLOS | [9 empty] | 1387.3813
004.007 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | [9 empty] | 874.2559
004007002 | Solos em geral, profundidade 0 m < h = 4 m |  | MO | Sanepar | 45.9 | m³ | 15.3 | 24.49% | 19.047 | 702.27 | 874.2559
004.015 | COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS | [9 empty] | 513.1254
004015001 | Sem controle do GC |  | MO | Sanepar | 45.9 | m³ | 8.98 | 24.49% | 11.1792 | 412.182 | 513.1254
005 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [9 empty] | 43476.9401
008.009 | FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [9 empty] | 7632.4485
008009006 | Plana em chapa resinada e= 12 mm |  | MO | Sanepar | 49.72 | m² | 123.31 | 24.49% | 153.5086 | 6130.9732 | 7632.4485
008.019 | ARMADURA | [9 empty] | 15620.8698
008019001 | Em aço CA-50 |  | MO | Sanepar | 816.92 | kg | 15.36 | 24.49% | 19.1217 | 12547.8912 | 15620.8698
008.021 | CONCRETO CONVENCIONAL | [9 empty] | 526.7535
008021002 | fck = 15,0 MPa |  | MO | Sanepar | 0.52 | m³ | 813.71 | 24.49% | 1012.9876 | 423.1292 | 526.7535
008.022 | CONCRETO USINADO | [9 empty] | 7803.721
008022021 | fck = 40,0 MPa - slump 12 |  | MO | Sanepar | 9.73 | m³ | 644.25 | 24.49% | 802.0268 | 6268.5525 | 7803.721
008.023 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | [9 empty] | 639.1965
008023001 | Bombeamento de concreto usinado |  | MO | Sanepar | 9.73 | m³ | 52.77 | 24.49% | 65.6934 | 513.4521 | 639.1965
008.030 | PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 11253.9508
008030002 | Impermeabilização flexível com poliuretano |  | MO | Sanepar | 40.08 | m² | 225.55 | 24.49% | 280.7872 | 9040.044 | 11253.9508
006 | ASSENTAMENTOS | [9 empty] | 4902.3184
009.004 | TUBULAÇÃO DE PEAD | [9 empty] | 32.0437
009004012 | DE 160 mm |  | MO | Sanepar | 6 | m | 4.29 | 24.49% | 5.3406 | 25.74 | 32.0437
009.007 | TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE/JE2GS/JTI | [9 empty] | 40.341
009007001 | DN 80 |  | MO | Sanepar | 4 | m | 7.23 | 24.49% | 9.0006 | 28.92 | 36.0025
009007003 | DN 150 |  | MO | Sanepar | 0.25 | m | 13.94 | 24.49% | 17.3539 | 3.485 | 4.3385
009.018 | POÇO DE VISITA TIPO D - DN 1200 | [9 empty] | 4829.9336
009018001 | Para profundidade até 2,00 m |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 3473.34 | 24.49% | 4323.961 | 3473.34 | 4323.961
009018002 | Acréscimo para prof. superior a 2,00 m |  | MO | Sanepar | 0.36 | m | 1128.99 | 24.49% | 1405.4797 | 406.4364 | 505.9727
007 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1397.2064
010.002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS | [9 empty] | 1397.2064
010002027 | Revestimento com piso de concreto desempenado |  | MO | Sanepar | 1.275 | m³ | 880.27 | 24.49% | 1095.8481 | 1122.3443 | 1397.2064
008 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | [9 empty] | 169485.074
014.001 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA | [9 empty] | 672.0717
014001001 | Cmb submerso (poço profundo) até 10 CV |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 539.86 | 24.49% | 672.0717 | 539.86 | 672.0717
014.004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA | [9 empty] | 112.9996
014004064 | Válvula entre flanges até DN 200 |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 90.77 | 24.49% | 112.9996 | 90.77 | 112.9996
014.044 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO FD | [9 empty] | 1444.1338
014044029 | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 80 |  | MO | Sanepar | 9 | ud | 113.73 | 24.49% | 141.5825 | 1023.57 | 1274.2423
014044031 | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150 |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 136.47 | 24.49% | 169.8915 | 136.47 | 169.8915
014.046 | INSTALAÇÕES PEAD/FD/PPR | [9 empty] | 167255.8689
19.001 | Tubo polietileno pe 100 pn10 faixa ocre para esgoto (barra com 6,0 m) de160 - l=1600 mm |  | Mat | CP | 1 | ud | 135.02 | 12.99% | 152.5591 | 135.02 | 152.5591
19002 | Colarinho polietileno injetado termofusao pe 100 pn10 de160 |  | Mat | CP | 1 | ud | 314.589 | 12.99% | 355.4541 | 314.589 | 355.4541
19003 | Toco de tubo fd ff pn10 medindo 0.25m para esgoto dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 712.96 | 12.99% | 805.5735 | 712.96 | 805.5735
19004 | Conjunto motobomba em linha (Q=3,5l/s; H=9,97mca) e conjunto motobomba submersivelq=22,9 m3/h |  | Mat | CP | 1 | cj | 118259.86 | 12.99% | 133621.8158 | 118259.86 | 133621.8158
19005 | Te reducao fd fff para esgoto dn100 dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 666.2 | 12.99% | 752.7394 | 666.2 | 752.7394
19006 | Ventosa combinada/triplice funcao para esgoto corpo em prfv ou nylon reforcado com capacidade vazao minima a 0,4 bar de 220,0 m3/h flange pn10/16 dn100 pol4” |  | Mat | CP | 1 | ud | 13838 | 12.99% | 15635.5562 | 13838 | 15635.5562
19007 | Te fd fff para pn16 esgoto dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 579.82 | 12.99% | 655.1386 | 579.82 | 655.1386
19008 | Toco de tubo fd ff 700mm com aba de vedacao pn16 para esgoto dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1679.95 | 12.99% | 1898.1755 | 1679.95 | 1898.1755
19009 | Colarinho polietileno injetado termofusao pe 100 pn10 de90 |  | Mat | CP | 1 | ud | 110.69 | 12.99% | 125.0686 | 110.69 | 125.0686
19010 | Valvula guilhotina bidirecional fd lug/semilug/wafer manual castelo quadrado e volante para esgoto/agua bruta 16 bar furacao pn16 dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1917 | 12.99% | 2166.0183 | 1917 | 2166.0183
19011 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn16 medindo 1,20m dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 997.55 | 12.99% | 1127.1317 | 997.55 | 1127.1317
19012 | Extremidade fd pf 700mm com aba de vedacao para esgoto pn16 dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1679.95 | 12.99% | 1898.1755 | 1679.95 | 1898.1755
19013 | Curva fd je 2gs bb 22 para esgoto dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 655.91 | 12.99% | 741.1127 | 655.91 | 741.1127
19014 | Tubo fd k9 pp para esgoto (0,9m) dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 733.85 | 12.99% | 829.1771 | 733.85 | 829.1771
19015 | Toco de tubo fd ff pn16 medindo 0,50 metros para esgoto dn80 |  | Mat | CP | 1 | ud | 618.39 | 12.99% | 698.7189 | 618.39 | 698.7189
19016 | Adaptador curto ppr80 bolsa/rosca macho bsp termofusao pn 10 de 90 pol 3” |  | Mat | CP | 1 | ud | 112.86 | 12.99% | 127.5205 | 112.86 | 127.5205
19017 | Uniao ppr flangeada de90 pn10 |  | Mat | CP | 1 | ud | 731.159 | 12.99% | 826.1366 | 731.159 | 826.1366
19018 | Curva longa 90 polipropileno randomico (ppr) de90 |  | Mat | CP | 1 | ud | 503.085 | 12.99% | 568.4357 | 503.085 | 568.4357
19019 | Tubo ppr80 js pp termofusao (barra com 6,0 metros) pn 10 de 90 |  | Mat | CP | 1 | ud | 645.94 | 12.99% | 729.8476 | 645.94 | 729.8476
19020 | Flange aco carbono para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn10 de160 dn150 |  | Mat | CP | 1 | cj | 372.03 | 12.99% | 420.3567 | 372.03 | 420.3567
19021 | Flange aco carbono para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn16 de90 dn80 |  | Mat | CP | 1 | cj | 182.63 | 12.99% | 206.3536 | 182.63 | 206.3536
19022 | Kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn80 |  | Mat | CP | 1 | cj | 103.67 | 12.99% | 117.1367 | 103.67 | 117.1367
19023 | Kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn150 |  | Mat | CP | 1 | cj | 137.61 | 12.99% | 155.4855 | 137.61 | 155.4855
19024 | Kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn16 para valvulas borboleta wafer awwa c504 nbr 7675 dn80 |  | Mat | CP | 1 | cj | 103.67 | 12.99% | 117.1367 | 103.67 | 117.1367
19025 | Kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn16 nbr 7675 dn80 |  | Mat | CP | 4 | cj | 103.67 | 12.99% | 117.1367 | 414.68 | 468.5469
19026 | Kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn16 nbr 7675 dn100 |  | Mat | CP | 2 | cj | 135.11 | 12.99% | 152.6608 | 270.22 | 305.3216
19039 | Kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn150 |  | Mat | CP | 1 | cj | 200.21 | 12.99% | 226.2173 | 200.21 | 226.2173
19040 | Escada tipo marinheiro PRFV sem gaiola altura menor que 3,5m |  | Mat | CP | 1 | ud | 1349.64 | 12.99% | 1524.9582 | 1349.64 | 1524.9582
| POÇO DE VISITA | [9 empty] | 10421.0868
009 | MOVIMENTO DE SOLOS | [9 empty] | 345.7874
004.007 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | [9 empty] | 217.8973
004007002 | Solos em geral, profundidade 0 m < h = 4 m |  | MO | Sanepar | 11.44 | m³ | 15.3 | 24.49% | 19.047 | 175.032 | 217.8973
004.015 | COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS | [9 empty] | 127.8901
004015001 | Sem controle do GC |  | MO | Sanepar | 11.44 | m³ | 8.98 | 24.49% | 11.1792 | 102.7312 | 127.8901
010 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [9 empty] | 4039.1013
008.009 | FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [9 empty] | 1842.1034
008009006 | Plana em chapa resinada e= 12 mm |  | MO | Sanepar | 12 | m² | 123.31 | 24.49% | 153.5086 | 1479.72 | 1842.1034
008.019 | ARMADURA | [9 empty] | 712.4732
008019001 | Em aço CA-50 |  | MO | Sanepar | 37.26 | kg | 15.36 | 24.49% | 19.1217 | 572.3136 | 712.4732
008.022 | CONCRETO USINADO | [9 empty] | 649.6417
008022021 | fck = 40,0 MPa - slump 12 |  | MO | Sanepar | 0.81 | m³ | 644.25 | 24.49% | 802.0268 | 521.8425 | 649.6417
008.023 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | [9 empty] | 53.2116
008023001 | Bombeamento de concreto usinado |  | MO | Sanepar | 0.81 | m³ | 52.77 | 24.49% | 65.6934 | 42.7437 | 53.2116
008.030 | PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2623.7747
008030002 | Impermeabilização flexível com poliuretano |  | MO | Sanepar | 9.3444 | m² | 225.55 | 24.49% | 280.7872 | 2107.6189 | 2623.7747
011 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 6036.1981
016.002 | POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 6036.1981
016002003 | DN 1200 para profundidade até 1,00 m |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 1791.23 | 24.49% | 2229.9022 | 1791.23 | 2229.9022
016002004 | Acréscimo p/profundidade superior a 1,00m |  | MO | Sanepar | 1.36 | m | 1137.8 | 24.49% | 1416.4472 | 1547.408 | 1926.3682
19039 | Tampao fd classe 125 kn 850/910mm passagem livre articulada aro/aba betume para poco visita garantia 1 ano logo padrao sanepar |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 943.8 | 12.99% | 1066.3996 | 943.8 | 1066.3996
19040 | Tampão fd classe 125 para poco de visita padrao sanepar |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 720 | 12.99% | 813.528 | 720 | 813.528
| ABRIGO | [9 empty] | 107691.6598
008.009 | FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [9 empty] | 159.649
008009006 | Plana em chapa resinada e= 12 mm |  | MO | Sanepar | 1.04 | m² | 123.31 | 24.49% | 153.5086 | 128.2424 | 159.649
008.019 | ARMADURA | [9 empty] | 553.7634
008019001 | Em aço CA-50 |  | MO | Sanepar | 28.96 | kg | 15.36 | 24.49% | 19.1217 | 444.8256 | 553.7634
008.022 | CONCRETO USINADO | [9 empty] | 272.6891
008022021 | fck = 40,0 MPa - slump 12 |  | MO | Sanepar | 0.34 | m³ | 644.25 | 24.49% | 802.0268 | 219.045 | 272.6891
008.023 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | [9 empty] | 22.3357
008023001 | Bombeamento de concreto usinado |  | MO | Sanepar | 0.34 | m³ | 52.77 | 24.49% | 65.6934 | 17.9418 | 22.3357
008.030 | PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 763.7412
008030002 | Impermeabilização flexível com poliuretano |  | MO | Sanepar | 2.72 | m² | 225.55 | 24.49% | 280.7872 | 613.496 | 763.7412
012 | FECHAMENTO | [9 empty] | 279.3518
011.001 | PAREDE | [9 empty] | 279.3518
011001002 | Alvenaria de tijolo maciço 1 vez |  | MO | Sanepar | 0.9 | m² | 249.33 | 24.49% | 310.3909 | 224.397 | 279.3518
013 | PAINEL ELÉTRICO | [9 empty] | 7536.5867
19035 | Abrigo metálico para painel elétrico |  | Mat | CP | 1 | ud | 6670.136 | 12.99% | 7536.5867 | 6670.136 | 7536.5867
19041 | Painel elétrico |  | Mat | CP | 1 | ud |  | 12.99% |  | 0
014 | ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO EM MURETA E ESTRUTURA PARA FIBRA ÓPTICA | [9 empty] | 8538.2464
400001010 | Entrada de energia trifásica 100 A, 220/127V, em mureta, com estrutura para fibra óptica |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 6785.58 | 24.49% | 8447.3685 | 6785.58 | 8447.3685
042016010 | Caixa para equipamentos de medição, padrão Copel, em chapa de aço 18 USG, pintura eletrostática cinza munsell N 6.5, para uso ao tempo, tipo "CN", Código 101004-2, dimensões 350 x 450 x 200 mm, fab. Bruzamolin ou similar |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 80.43 | 12.99% | 90.8779 | 80.43 | 90.8779
015 | REVESTIMENTO E TRATMENTO DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 663.1035
012.003 | PAREDE, TETO E BEIRAL | [9 empty] | 402.4441
012003003 | Chapisco grosso, traço 1:3 em parede |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 17.54 | 24.49% | 21.8355 | 45.4637 | 56.5977
012003011 | Emboço, traço 1:3 com impermeabilizante em parede |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 67.26 | 24.49% | 83.732 | 174.3379 | 217.0333
012003014 | Reboco (calfino) em parede |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 39.92 | 24.49% | 49.6964 | 103.4726 | 128.8131
012.004 | PINTURA | [9 empty] | 260.6594
012004001 | Raspagem, lixamento e limpeza |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 6.01 | 24.49% | 7.4818 | 15.5779 | 19.393
012004002 | Emassamento com massa acrílica |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 15.28 | 24.49% | 19.0221 | 39.6058 | 49.3052
012004011 | Fundo com selador acrílico (alvenaria de tijolos) |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 9.33 | 24.49% | 11.6149 | 24.1834 | 30.1059
012004019 | Látex acrílico - azul claro padrão Sanepar |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 23.82 | 24.49% | 29.6535 | 61.7414 | 76.8619
012004020 | Látex acrílico - azul escuro padrão Sanepar |  | MO | Sanepar | 2.592 | m² | 26.34 | 24.49% | 32.7907 | 68.2733 | 84.9934
016 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | [9 empty] | 18879.9791
013.005 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [9 empty] | 3490.2265
404002003 | Eletroduto corrugado PEAD Ø 50mm (2”) |  | MO | Sanepar | 6 | m | 19.74 | 24.49% | 24.5743 | 118.44 | 147.446
405002005 | Eletroduto FG Ø 50mm (2”) |  | MO | Sanepar | 12 | m | 144.19 | 24.49% | 179.5021 | 1730.28 | 2154.0256
013005030 | Condutor isolado - cabo 2,5 mm² |  | MO | Sanepar | 30 | m | 3.39 | 24.49% | 4.2202 | 101.7 | 126.6063
013005033 | Condutor isolado - cabo 10,0 mm² |  | MO | Sanepar | 60 | m | 14.22 | 24.49% | 17.7025 | 853.2 | 1062.1487
16017 | MÃO DE OBRA | [9 empty] | 15389.7526
016017002 | Meio profissional |  | MO | Sanepar | 176 | h | 31.76 | 24.49% | 39.538 | 5589.76 | 6958.6922
016017003 | Profissional |  | MO | Sanepar | 176 | h | 38.48 | 24.49% | 47.9038 | 6772.48 | 8431.0604
017 | LIGAÇÕES PREDIAIS | [9 empty] | 70022.214
017.022 | DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO | [9 empty] | 59144.5019
040018090 | Eletricista Industrial |  | MO | Sanepar | 528 | h | 51.44 | 24.49% | 64.0377 | 27160.32 | 33811.8824
040018091 | Ajudante de eletricista |  | MO | Sanepar | 528 | h | 38.54 | 24.49% | 47.9784 | 20349.12 | 25332.6195
042.026 | ELETRODUTOS DE PVC, KANAFLEX E CONEXÕES | [9 empty] | 58.1673
042026052 | Eletroduto Kanalex KL, fabricado em PEAD, corrugado, flexível, tipo KL , fab. Kanaflex ou similar, bitola 50mm |  | Mat | Sanepar | 6 | m | 8.58 | 12.99% | 9.6945 | 51.48 | 58.1673
042.024 | ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, INOX E CONEXÕES | [9 empty] | 3154.4548
042024005 | Eletroduto de aço galvanizado à fogo, pesado, barras de 3m, NBR-5598, fab. ELECON ou similar, bitola 2" |  | Mat | Sanepar | 12 | m | 232.65 | 12.99% | 262.8712 | 2791.8 | 3154.4548
042.011 | CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM ALUMINIO | [9 empty] | 578.9608
042011035 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 2", tipo LB |  | Mat | Sanepar | 7 | ud | 63.26 | 12.99% | 71.4775 | 442.82 | 500.3423
042011036 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 2", tipo T |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 69.58 | 12.99% | 78.6184 | 69.58 | 78.6184
042.050 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ FABRICADA | [9 empty] | 429.3507
042050002 | Caixa de passagem pré-fabricada em concreto com tampa de embutir, dimensões 400 x 400 x 400mm (286883) |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 379.99 | 12.99% | 429.3507 | 379.99 | 429.3507
042.007 | CABOS FORÇA E DISTRIBUIÇÃO (COBRE E ALUMINIO) | [9 empty] | 1262.0983
042007018 | Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, classe 2A, fab. ALCOA ou similar, seção 50 mm² (81817) |  | Mat | Sanepar | 20 | ud | 55.85 | 12.99% | 63.1049 | 1117 | 1262.0983
042.018 | ATERRAMENTO / SPDA | [9 empty] | 1049.7336
42018017 | Haste de aterramento, núcleo de aço revestido por cobre eletrolítico, alta camada, diâmetro 3/4", comprimento 3m. fab. INTELLI ou similar |  | Mat | Sanepar | 5 | ud | 185.81 | 12.99% | 209.9467 | 929.05 | 1049.7336
042.015 | CONECTORES E CHUMBADORES | [9 empty] | 51.4669
042015024 | Conector parafuso fendido simples (split-bolt), para condutor de cobre, fab. INTELLI ou similar, bitola 16mm² (152986) |  | Mat | Sanepar | 5 | m | 9.11 | 12.99% | 10.2934 | 45.55 | 51.4669
042.007 | CABOS FORÇA E DISTRIBUIÇÃO (COBRE E ALUMINIO) | [9 empty] | 1002.6733
042007046 | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 1kV, tipo Sintenax Flex, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, seção 10mm² |  | Mat | Sanepar | 60 | m | 10.29 | 12.99% | 11.6267 | 617.4 | 697.6003
19042 | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 0,6/1kv, epr 90º, pp tetrapolar eprotenax gsette - cor preta 2,5mm² |  | Mat | CP | 30 | m | 9 | 12.99% | 10.1691 | 270 | 305.073
042.009 | CABOS DE COMUNICAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | [9 empty] | 1214.2131
042009034 | Cabo controle com blindagem eletrostática, 0,5/1kV, 70ºC, tipo TA, ref. 115 CA 02 CL5 FR, 2x1,5mm², fab. POLIRON ou similar |  | Mat | Sanepar | 10 | m | 9.76 | 12.99% | 11.0278 | 97.6 | 110.2782
19.035 | Caixa de inspeção em propileno DN 300mm TEL-552PP |  | Mat | CP | 1 | ud | 56.87 | 12.99% | 64.2574 | 56.87 | 64.2574
19.036 | Terminal estanhado 1 furo a compressão, Ref: TEL-5018 |  | Mat | CP | 5 | ud | 7.06 | 12.99% | 7.9771 | 35.3 | 39.8855
19.037 | Caixa de equipotencialização em termoplástico com 9 furos |  | Mat | CP | 1 | ud | 497.65 | 12.99% | 562.2947 | 497.65 | 562.2947
19.038 | Chave de nível tipo pera com contato NA+NF |  | Mat | CP | 1 | ud | 387.2 | 12.99% | 437.4973 | 387.2 | 437.4973
040.007 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO SUBTERRÂNEO | [9 empty] | 169.5554
040007001 | Vala para assentamento de eletroduto de L=45 cm, h=40 cm, execução manual |  | MO | Sanepar | 6 | m | 20.01 | 24.49% | 24.9104 | 120.06 | 149.4627
040007012 | Assentamento de eletroduto de 1.1/4" a 2.1/2" |  | MO | Sanepar | 6 | ud | 2.69 | 24.49% | 3.3488 | 16.14 | 20.0927
040.010 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | [9 empty] | 832.5269
040010001 | Vala com L=30 cm e h=60 cm para assentamento de cabo de aterramento |  | MO | Sanepar | 20 | m | 20.01 | 24.49% | 24.9104 | 400.2 | 498.209
040010002 | Assentamento de cabo de aterramento |  | MO | Sanepar | 20 | m | 2.18 | 24.49% | 2.7139 | 43.6 | 54.2776
040010003 | Instalação de haste de aterramento |  | MO | Sanepar | 5 | ud | 44.99 | 24.49% | 56.0081 | 224.95 | 280.0403
040.018 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 506.6121
040018015 | Instalação de poste |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 406.95 | 24.49% | 506.6121 | 406.95 | 506.6121
042.034 | POSTES, CRUZETAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 567.899
042034019 | Poste de concreto armado, seção duplo "T", com descida de cabo terra, DAN 150, fab. ROMAGNOLE ou similar, medida 7m |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 502.61 | 12.99% | 567.899 | 502.61 | 567.899
016.016 | LIMPEZA DE OBRA | [9 empty] | 353.0038
016016003 | Obra localizada |  | MO | Sanepar | 25.5 | m² | 11.12 | 24.49% | 13.8433 | 283.56 | 353.0038
VALOR TOTAL | [9 empty] | 301103.7725 | 355834.6097

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS |  |  | CUSTO DIRETO: | 344407.4071
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA MODALIDADE A PREÇO UNITÁRIO
BASE DE CÁLCULO: Acórdão nº 2.622/2013 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) FÓRMULA: Onde: BDI = LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI) AC: Taxa de rateio da administração central S: Taxa representativa de seguros R: Riscos e imprevistos G: Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital DF: Taxa representativa das despesas financeiras L: Remuneração bruta do construtor I: Taxa representativa dos tributos CP: Tributos (COFINS e PIS) ISS: Tributos (ISS, variável de acordo com o município) CPRB: Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
[5 empty] | Largura Vala | 0.5
COMPOSIÇÃO DO BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Diâmetro | 0.15
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  |  |  |  | SL | 0.35
SIGLA | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | BDI - SEM DESONERAÇÃO |  |  | X
AC | Administração Central | 5% |  |  | Y | 0
SG | Seguro e Garantia | 0.5%
R | Risco | 1.3%
DF | Despesas Financeiras | 0.75%
L | Lucro | 8%
I | COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 3% | ISS
| CRPB ( 0% ou 3,6% - Desoneração) | 0%
TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS |  | 24.49%
C0MPOSIÇÃO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
SIGLA | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | BDI - SEM DESONERAÇÃO
AC | Administração Central | 2.5%
SG | Seguro e Garantia | 0.5%
R | Risco | 0.8%
DF | Despesas Financeiras | 0.85%
L | Lucro | 4%
I | COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 0%
| CRPB ( 0% ou 3,6% - Desoneração) | 0%
TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 12.99%
NOTA: 1) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002. 2) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela da Lei Municipal nº 691/1984 alterada pela Lei 1.513 de 27/12/1989 - Art. 1°. 3) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneração. 4) Parâmetros de cálculo do BDI, estão conforme limites do Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2)

## Memorial
Tapume |  | 2 Lados | Escavação poço | [6 empty] | Escavação PV
Comp. | 8.5 | 17 | Comp. | 4.5 | [5 empty] | Comp. | 2
Larg. | 3 | 6 | Larg. | 3 | [5 empty] | Larg. | 2
|  | 23 | Prof. | 3.4 | [5 empty] | Prof. | 2.86
|  |  |  | 45.9 | [6 empty] | 11.44
Locação
Comp. | 8.5 |  | Pavimento - Concreto
Larg. | 3 |  | Comp. | 8.5 | [7 empty] | Poço |  | PV |  | BASE ABRIGO
| 25.5 |  | Larg. | 3 | [7 empty] | Forma | 49.72 | Forma | 12 | Forma | 1.04
LR |  |  | 0.05 | 25.5 | [7 empty] | Aço | 816.92 | Aço | 37.26 | Aço | 28.96
Comp. | 340 |  | Recomposição | 1.275 | [7 empty] | Concreto 40MPa | 9.73 | Concreto 40MPa | 0.81 | Concreto 40MPa | 0.34
Larg. | 1 | [10 empty] | Concreto magro | 0.52 |  |  | Impermeabilização | 2.72
|  |  | Piso abrigo elétrico |  | Impermeabilização Poço bomba |  |  | Impermeabilização PV
| 25.5 |  | Comp. | 1.5 | Alt. | Larg. |  | Area de parede poço | A=Pi x D x H
|  |  | Larg. | 0.3 | 3.65 | 2.6 | 9.49 |  | 9.3444
|  |  |  | 0.45 | 2.9 | 1.5 | 4.35
13.84
40.08
Mureta energia |  |  |  |  | Impermeabilização tampa Poço
Comp | 0.5 |  |  |  | Comp. | Larg.
Alt | 1.8 |  |  |  | 3.1 | 2 | 12.4
0.9
Pintura mureta
1.8 | 0.792
2.592

## Quantitativo
QUANTITATIVO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE
1 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN10 FAIXA OCRE PARA ESGOTO (BARRA COM 6,0 M) DE160 - L=1600 mm | 1 | UN
2 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN10 DE160 | 1 | UN
3 | VALVULA GUILHOTINA BIDIRECIONAL FD LUG/SEMILUG/WAFER MANUAL CASTELO QUADRADO E VOLANTE PARA ESGOTO/AGUA BRUTA 16 BAR FURACAO PN16 DN80 | 1 | UN
4 | TOCO DE TUBO FD FF PN10 MEDINDO 0.25M PARA ESGOTO DN150 | 1 | UN
5 | CONJUNTO MOTOBOMBA EM LINHA (Q=3,5l/s; H=9,97mca) | 1 | CJ
6 | TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO PN16 DN100 DN80 | 1 | UN
7 | VENTOSA COMBINADA/TRIPLICE FUNCAO PARA ESGOTO CORPO EM PRFV OU NYLON REFORCADO COM CAPACIDADE VAZAO MINIMA A 0,4 BAR DE 220,0 M3/H FLANGE PN10/16 DN100 POL4" | 1 | UN
8 | TE FD FFF PN16 PARA ESGOTO DN80 | 1 | UN
9 | TOCO DE TUBO FD FF PN16 MEDINDO 0.50 METROS PARA ESGOTO DN80 | 1 | UN |  | 0.5
10 | TOCO DE TUBO FD FF 700MM COM ABA DE VEDACAO PN16 PARA ESGOTO DN80 | 1 | UN |  | 0.7
11 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN10 DE90 | 1 | UN
12 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PARA ESGOTO PN16 MEDINDO 1,20M DN80 | 1 | UN |  | 1.2
13 | EXTREMIDADE FD PF 700MM COM ABA DE VEDACAO PARA ESGOTO PN16 DN80 | 1 | UN |  | 0.7
14 | CURVA FD JE 2GS BB 22 PARA ESGOTO DN80 | 1 | UN
15 | TUBO FD K9 PP PARA ESGOTO (0,9M) DN80 | 1 | UN |  | 0.9
16 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q=22,9 M3/H (DRENAGEM) | 1 | UN |  | 4
17 | ADAPTADOR CURTO PPR80 BOLSA/ROSCA MACHO BSP TERMOFUSAO PN 10 DE 90 POL 3" | 1 | UN
18 | TUBO PPR80 JS PP TERMOFUSAO (BARRA COM 6,0 METROS) PN 10 DE 90 | 1 | UN
19 | UNIAO PPR FLANGEADA DE90 PN10 | 1 | UN
20 | CURVA LONGA 90 POLIPROPILENO RANDOMICO (PPR) DE90 | 1 | UN
s/n | FLANGE ACO CARBONO PARA COLARINHO PEAD EPOXI ISO 12944 320UM C5M DURABILIDADE ALTA OU PP (NBR 7675/15593) PN10 DE160 DN150 | 1 | CJ
s/n | FLANGE ACO CARBONO PARA COLARINHO PEAD EPOXI ISO 12944 320UM C5M DURABILIDADE ALTA OU PP (NBR 7675/15593) PN16 DE90 DN80 | 1 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN150 | 1 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN16 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN80 | 1 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN16 NBR 7675 DN80 | 4 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN16 NBR 7675 DN100 | 2 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN16 PARA VALVULAS BORBOLETA WAFER AWWA C504 NBR 7675 DN80 | 1 | CJ
s/n | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 DN150 | 1 | CJ
| ABRIGO METÁLICO |  |  | https://loja.bsepaineis.com.br/armarios-paineis-modulares/painel-modular-padrao/de-2200-100mm-de-altura/painel-eletrico-modular-2200-100x800x800?nocache=1782147986842
CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, PP TETRAPOLAR EPROTENAX GSETTE - COR PRETA 2,5MM²
cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 0,6/1kv, epr 90º, pp tetrapolar eprotenax gsette - cor preta 2,5mm²

## Preços tubos e conexões
| Descrição | [9 empty] | Valor | Valor Total
| TUBO TB PE100 PLO 160 PN16 SDR11 M.FG | [8 empty] | 1 | 180.61 | 180.61
| COLARINHO DE160 PN16 SDR11 M.GF | [8 empty] | 1 | 117.81 | 117.81
| TOCO TOF10/16 150 X 250 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 712.96 | 712.96
| TE-FLS TFF10/16 100 X 80 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 666.2 | 666.2
| TE-FLS TFF10/16/25 80 X 80 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 579.82 | 579.82
| TUBO-FLS TFL10/16/25 80 X 700 MM AV | [8 empty] | 1 | 1679.95 | 1679.95
| COLARINHO DE 90 PN16 SDR11 M.AG | [8 empty] | 1 | 71.39 | 71.39
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1260 MM | [8 empty] | 1 | 1308.15 | 1308.15
| TUBO-FLS TFL10/16/25 80 X 700 MM AV | [8 empty] | 1 | 1679.95 | 1679.95
| CURVA-FLS C22FF10/16/25 80 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 338 | 338
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 80 X 700 MM | [8 empty] | 1 | 586.74 | 586.74
| COLARINHO DE160 PN16 SDR11 M.GF | [8 empty] | 1 | 117.81 | 117.81
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 750 MM | [8 empty] | 1 | 786.77 | 786.77
| CURVA-FLS C45FF10/16 150 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 704.77 | 704.77
| TE-FLS TFF10/16 150 X 50 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 1067.49 | 1067.49
| JUNTA DESMONT.JDTA10/16 150 R08IMP M.PA | [8 empty] | 1 | 1670.56 | 1670.56
| TOCO TOF10/16 150 X 500 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 936.25 | 936.25
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1000 MM | [8 empty] | 1 | 935.48 | 935.48
| JUNCAO-FLS YFF10/16 150 X 150 MM M.PA | [8 empty] | 3 | 1115.89 | 3347.67
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 500 MM | [8 empty] | 1 | 638.08 | 638.08
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1000 MM | [8 empty] | 2 | 935.48 | 1870.96
| TE-FLS TFF10 200 X 200 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 1279.96 | 1279.96
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 200 X 1500 MM | [8 empty] | 1 | 1480.16 | 1480.16
| TUBO-FL-PT TFP10 200 X 700 AV | [8 empty] | 1 | 2111.42 | 2111.42
| TUBO-FLS TUBINTFL10 200 X 250 MM | [8 empty] | 1 | 1589.34 | 1589.34
| RED.-FLS RFF10/16 150 X 100 MM M.PA | [8 empty] | 2 | 567.86 | 1135.72
| TUBO-FLS TUBINTFL10/16 150 X 700 MM AV | [8 empty] | 1 | 2233.66 | 2233.66
| TOCO TOF10/16 150 X 500 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 936.25 | 936.25
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 200 X 1000 MM | [8 empty] | 1 | 1103.28 | 1103.28
| CURVA-FLS C22FF10 200 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 875.37 | 875.37
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 2000 MM | [8 empty] | 1 | 1530.3 | 1530.3
| TUBO-FL-PT TUBINTFP10/16 150 X 700AV | [8 empty] | 1 | 1593.35 | 1593.35
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 3800 MM | [8 empty] | 2 | 2600.95 | 5201.9
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 200 X 5800 MM | [8 empty] | 1 | 4872.17 | 4872.17
| ARRUELA BOR. ABFNBR10 150 MM GB | [8 empty] | 1 | 12.6 | 12.6
| COLARINHO DE 90 PN16 SDR11 NAC M.GF | [8 empty] | 1 | 50.5 | 50.5
| TUBO-FL-PT TUBINTFP10/16/25 80 X 500MM | [8 empty] | 2 | 618.39 | 1236.79
| CURVA-FLS C45FF10/16/25 80 MM M.PA | [8 empty] | 5 | 367.41 | 1837.03
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 80 X 1500 MM | [8 empty] | 1 | 979.03 | 979.03
| TE-FLS TFF10/16/25 80 X 50 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 544.76 | 544.76
| JUNTA DESMONT.JDTA10/16 80 R08IM M.PA | [8 empty] | 1 | 992.34 | 992.34
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 80 X 1000 MM | [8 empty] | 1 | 733.85 | 733.85
| JUNCAO-FLS YFF10/16/25 80 X 80 M.PA | [8 empty] | 3 | 550.76 | 1652.28
| TOCO TOF10/16/25 80 X 250 MM M.PA | [8 empty] | 4 | 485.5 | 1941.99
| CURVA-FLS C90FF10/16/25 80 MM M.PA | [8 empty] | 3 | 339.67 | 1019.02
| TUBO-FL-PT TUBINTFP10/16/25 80 X 700AV | [8 empty] | 2 | 1043.03 | 2086.06
| TUBO-FL-PT TUBINTFP10/16/25 80 X 700AV | [8 empty] | 1 | 1043.03 | 1043.03
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 80 X 4000 MM | [8 empty] | 2 | 2204.96 | 4409.92
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 80 X 2300 MM | [8 empty] | 2 | 1371.33 | 2742.66
| TOCO TOF10/16 150 X 500 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 936.25 | 936.25
| RED.-FLS REFF10/16 100 X 80 MM M.IN | [8 empty] | 1 | 559.67 | 559.67
| TE-FLS TFF10/16 150 X 150 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 944.77 | 944.77
| TOCO TOF10/16 150 X 500 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 936.25 | 936.25
| CURVA-FLS C22FF10/16 150 MM M.PA | [8 empty] | 1 | 668.54 | 668.54
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1300 MM | [8 empty] | 1 | 1113.92 | 1113.92
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1400 MM | [8 empty] | 1 | 1173.41 | 1173.41
|  |  |  | Cidade: SAO PAULO Fax: |  |  |  | Site:
| I.E.: 115674165111 | [7 empty] | Vendedor: 63
[6 empty] | Bairro: |  | ALPHAVILLE INDUSTRIA CEP: 06455000 |  |  | Cidade:
FAX: 00000000000 | [6 empty] | Contato: DENIO |  |  | EMAIL: denio.maciel@2ssconstrucoes.com.br
| Descrição | [7 empty] | Unid. |  |  | Valor Total
| TUBO-PTA-PTA TUBINTCL 150 X 1000 MM | [7 empty] | PC |  |  | 935.48
| ARRUELA BOR. ABFNBR10 50 MM GB | [7 empty] | PC |  |  | 8.56
| PARAF.PORC.AR G.FOGO 5/8 X 4 TP | [7 empty] | CJ |  |  | 40.45
| ARRUELA BOR. ABFNBR10 80 MM GB | [7 empty] | PC |  |  | 13.32
| PARAF.PORC.AR G.FOGO 5/8 X 4 TP | [7 empty] | CJ |  |  | 80.9
| ARRUELA BOR. ABFNBR10 150 MM GB | [7 empty] | PC |  |  | 25.2
| PARAF.PORC.AR G.FOGO ¾ X 4.½ TP | [7 empty] | CJ |  |  | 128
2024.47
FOB: 
10 dias A COMBINAR- sujeito à análise de INCLUSOS até 0 dias

## Elétrico
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor
1 | IMPLANTAÇÃO GERAL
1.01 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 6
1.02 | ELETRODUTO Ø 2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A ǪUENTE, SEM ROSCA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASS | M | 12
1.03 | CONDULETE TIPO LB DE ALUMÍNIO, TAMPA CEGA, Ø 2" | UN. | 7
1.04 | CONDULETE TIPO T DE ALUMÍNIO, TAMPA CEGA, Ø 2" | UN. | 1
1.05 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN. | 1
2 | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO
2.02 | PAINEL ELÉTRICO ǪCM - ǪUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES, COM ACIONAMENTO PARA 2 MOTOR COM INVERSOR 3CV, 220V, 3F, 60HZ, INSTALAÇÃO ABRIGADA, A SER MONTADO E TESTADO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | UN. | 1
2.03 | CHAVE DE NÍVEL TIPO PERA COM CONTATO NA+NF | UN. | 1
3 | RELAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DE AUTOMAÇÃO
3.01 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 528
3.02 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 528
3.03 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 176
3.04 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 176
3.05 | COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) COM CLP | H | 80
4 | IMPLANTAÇÃO ATERRAMENTO GERAL
4.01 | CABO DE COBRE NU 50MM² - 7 FIOS X DN 3,00MM | M | 20
4.02 | CAIXA DE EǪUIPOTENCIALIZAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO COM 9 FUROS | UN | 1
4.03 | HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" COMPRIMENTO 3,00M | UN | 4 | 5 | 12
4.04 | TERMINAL ESTANHADO 1 FURO A COMPRESSÃO, REF: TEL-5150 | UN | 5 |  | 12
4.05 | CONECTORES DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT, REF: TEL-5018 | UN | 5
4.06 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PROPILENO DN 300MM TEL-552PP | UN | 1
5 | LISTA DE CABOS GERAIS
5.01 | CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR PRETA 10MM² | M | 36
5.02 | CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR AZUL 10MM² | M | 12
5.03 | CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR VERDE 10MM² | M | 12
5.04 | CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, PP TETRAPOLAR EPROTENAX GSETTE - COR PRETA 2,5MM² | M | 30
5.05 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA 1X[2#1,5MM²+SH] | M | 10
| CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR PRETA 10MM² | M | 36
| CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR AZUL 10MM² | M | 12
| CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, UNIPOLAR TIPO EPROTENAX GSETTE - COR VERDE 10MM² | M | 12
| CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, 0,6/1KV, EPR 90º, PP TETRAPOLAR EPROTENAX GSETTE - COR PRETA 2,5MM² | M | 30
| CABO DE INSTRUMENTAÇÃO COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA 1X[2#1,5MM²+SH] | M | 10

## ORÇAMENTO SINTÉTICO - PA4
ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO FONTE: SANEPAR
#VALUE! |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ELEVATÓRIA PA4 |  |  | CIDADE: |  | UBIRATÃ |  | #VALUE!
[5 empty] | ESTADO: |  | PARANÁ
SISTEMA:
[5 empty] | MICROBACIA / ÁREA: |  | PA4
[5 empty] | DATA: |  | 2026-05-05
[5 empty] | REVISÃO: |  | R00
[5 empty] | ELABORAÇÃO: |  | DANIEL GAMA
[5 empty] | ENG. RESPONSÁVEL: |  | RODRIGO A. ZANATTA
[5 empty] | CREA: |  | SC-0680240/D
Código | Descrição |  | Tipo | Origem | Quant. | Un. Med. | Valor Unitário | BDI | Preço Unit. C/ BDI | Custo Total | Preço Total C/ BDI
| SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 14184.9879
001 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 2953.5901
001.003 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [9 empty] | 244.8469
001003001 | Entrada provisória de água |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 196.68 | 24.49% | 244.8469 | 196.68 | 244.8469
001.004 | PROTEÇÃO DA ÁREA | [9 empty] | 210.941
001004004 | Tapume de chapas metálicas |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 186.69 | 12.99% | 210.941 | 186.69 | 210.941
001.005 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2497.8021
001005001 | Em chapa metálica |  | Mat | Sanepar | 4 | m² | 552.66 | 12.99% | 624.4505 | 2210.64 | 2497.8021
002 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [9 empty] | 9389.9446
002.001 | TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS | [9 empty] | 150.4586
002001004 | Locação de furos de sondagem |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 39.04 | 24.49% | 48.6009 | 117.12 | 145.8027
002001008 | Levantamento planialtimétrico cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m² |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 1.02 | 24.49% | 1.2698 | 1.02 | 1.2698
002001043 | Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 2.72 | 24.49% | 3.3861 | 2.72 | 3.3861
002.004 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | [9 empty] | 9047.622
002004002 | Perfuração em solo (SPT) com estadia da equipe |  | MO | Sanepar | 25 | m | 290.71 | 24.49% | 361.9049 | 7267.75 | 9047.622
002.007 | CADASTRO DE OBRAS | [9 empty] | 191.864
002007005 | Cadastro de obra localizada "As Built" |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 154.12 | 24.49% | 191.864 | 154.12 | 191.864
003 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 1841.4532
003.002 | ACESSO PROVISÓRIO | [9 empty] | 37.6582
003002001 | Acesso provisório |  | MO | Sanepar | 5 | m² | 6.05 | 24.49% | 7.5316 | 30.25 | 37.6582
003.005 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [9 empty] | 2.418
003005001 | Fita plástica |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 0.3 | 12.99% | 0.33897 | 0.3 | 0.33897
003005004 | Tapume em tela plástica |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 1.84 | 12.99% | 2.079 | 1.84 | 2.079
003.006 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [9 empty] | 1801.377
003006001 | Placa de advertência 1,00 x 1,00 m |  | Mat | Sanepar | 4 | ud | 151.33 | 12.99% | 170.9878 | 605.32 | 683.9511
003006002 | Placa de advertência 1,00 x 2,00 m |  | Mat | Sanepar | 4 | ud | 247.24 | 12.99% | 279.3565 | 988.96 | 1117.4259
| POÇO DE SUCÇÃO E RAC | [9 empty] | 209763.4162
004 | MOVIMENTO DE SOLOS | [9 empty] | 34.1352
004.007 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | [9 empty] | 22.956
004007003 | Solos em geral, profundidade 0 m < h = 6 m |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 18.44 | 24.49% | 22.956 | 18.44 | 22.956
004.015 | COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS | [9 empty] | 11.1792
004015001 | Sem controle do GC |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 8.98 | 24.49% | 11.1792 | 8.98 | 11.1792
008 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [9 empty] | 2267.3488
008.009 | FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [9 empty] | 151.3051
008009008 | Plana em chapa resinada e= 18 mm |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 121.54 | 24.49% | 151.3051 | 121.54 | 151.3051
008.019 | ARMADURA | [9 empty] | 39.1397
008019001 | Em aço CA-50 |  | MO | Sanepar | 1 | kg | 15.36 | 24.49% | 19.1217 | 15.36 | 19.1217
008019002 | Em aço CA-60 |  | MO | Sanepar | 1 | kg | 16.08 | 24.49% | 20.018 | 16.08 | 20.018
008.021 | CONCRETO CONVENCIONAL | [9 empty] | 1012.9876
008021002 | fck = 15,0 MPa |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 813.71 | 24.49% | 1012.9876 | 813.71 | 1012.9876
008.022 | CONCRETO USINADO | [9 empty] | 717.4359
008022020 | fck = 40,0 MPa - slump 8 |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 576.3 | 24.49% | 717.4359 | 576.3 | 717.4359
008.023 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | [9 empty] | 65.6934
008023001 | Bombeamento de concreto usinado |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 52.77 | 24.49% | 65.6934 | 52.77 | 65.6934
008.030 | PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 280.7872
008030002 | Impermeabilização flexível com poliuretano |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 225.55 | 24.49% | 280.7872 | 225.55 | 280.7872
009 | ASSENTAMENTOS | [9 empty] | 6372.7499
009.002 | TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO | [9 empty] | 13.4325
009002003 | DN 200 |  | MO | Sanepar | 1 | m | 10.79 | 24.49% | 13.4325 | 10.79 | 13.4325
009.007 | TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE/JE2GS/JTI | [9 empty] | 39.5754
009007003 | DN 150 |  | MO | Sanepar | 1 | m | 13.94 | 24.49% | 17.3539 | 13.94 | 17.3539
009007004 | DN 200 |  | MO | Sanepar | 1 | m | 17.85 | 24.49% | 22.2215 | 17.85 | 22.2215
009.018 | POÇO DE VISITA TIPO D - DN 1200 | [9 empty] | 6319.7421
009018001 | Para profundidade até 2,00 m |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 3473.34 | 24.49% | 4323.961 | 3473.34 | 4323.961
009018002 | Acréscimo para prof. superior a 2,00 m |  | MO | Sanepar | 1.42 | m | 1128.99 | 24.49% | 1405.4797 | 1603.1658 | 1995.7811
014 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | [9 empty] | 200801.9052
014.001 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA | [9 empty] | 193768.2077
019.002 | Colarinho longo polietileno injetado ponta (para eletrofusao e termofusao) pe 100 pn 16 de 160 |  | Mat | CP | 1 | ud | 329.648 | 12.99% | 372.4693 | 329.648 | 372.4693
019.003 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,00m dn150 - l=708 mm |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.004 | Curva fd ff 45 para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 5 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 5 | 5.6495
019.005 | Te reducao fd fff para esgoto pn10 dn150 dn50 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.006 | Junta de desmontagem travada aco/fd para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.007 | Toco de tubo fd ff pn10 medindo 0,50 metros para esgoto dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.008 | Medidor de vazao eletromagnetico 1,0mpa alimentacao 24vcc sinal de saida modbus rtu para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 12763.8 | 12.99% | 14421.8176 | 12763.8 | 14421.8176
019.009 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,00m dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.010 | Junção fd fff para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 3 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 3 | 3.3897
019.011 | Toco de tubo fd ff pn10 medindo 0,50 metros para esgoto dn150 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.012 | Valvula guilhotina bidirecional cf8m lug/semilug/wafer manual castelo quadrado e volante para esgoto 10bar furacao pn10 dn150 |  | Mat | CP | 4 | ud | 2000.78 | 12.99% | 2260.6813 | 8003.12 | 9042.7253
019.013 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,00m dn150 - l=666 mm |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.014 | Valvula retencao fd ff com portinhola unica inclinada 35 graus obturador para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.015 | Curva fd ff 90 para esgoto pn10 dn150 |  | Mat | CP | 3 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 3 | 3.3897
019.016 | Te fd fff pn10 para esgoto dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.017 | Valvula guilhotina bidirecional cf8m lug/semilug/wafer manual castelo quadrado e volante mecanismo reducao para esgoto 8 bar furacao pn10 dn200 |  | Mat | CP | 2 | ud | 2412.31 | 12.99% | 2725.6691 | 4824.62 | 5451.3381
019.018 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,50m dn200 - l=1380 mm |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.019 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,50m dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.020 | Toco de tubo fd fp 700mm com aba de vedacao pn10 para esgoto dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.021 | Toco de tubo fd fp pn10 medindo 0,25m para esgoto dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.022 | Conjunto grade tipo cesto dimensoes 60 x 63 x 53 cm em inox espassamento 20 mm com guias laterais comprimento 6,0 m |  | Mat | CP | 1 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.023 | Ventosa combinada/triplice funcao para esgoto corpo em prfv ou nylon reforcado com capacidade vazao minima a 0,4 bar de 220,0 m3/h flange pn10/16 dn50 pol2” |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.024 | Tubo fd ff (solda interferencia) com aba de vedacao para esgoto pn10 medindo 4,508 m dn150 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.025 | Tubo fd ff (solda interferencia) com aba de vedacao para esgoto pn10 medindo 1,00 m dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.026 | Guindaste de coluna h= 2,5 m com lanca giratoria 4,0 m trolley e talha manual capacidade 1,0 tf c/ corrente aco carbono galvanizado p/ elevacao 9 m |  | Mat | CP | 1 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.027 | Reducao fd ff excentrica pn10 dn150 dn50 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.028 | Conjunto motobomba submersivel para esgoto com kit pedestal e cem h=62mca q=11,32m3/h rend 0,41 p=16.85kw t=460v |  | Mat | CP | 2 | CJ | 71890.4 | 12.99% | 81228.963 | 143780.8 | 162457.9259
019.029 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,00m dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.030 | Conjunto haste de prolongamento em aco inox 304 com 2 mancais fixacao lateral comprimento de 2,1 a 4,0 m pol1.1/4” |  | Mat | CP | 2 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.031 | Curva fd ff 45 para esgoto pn10 dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.032 | Tubo fd k9 ff (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 2,00m dn150 l=1995 mm |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.033 | Flange aco carbono para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn10 de160 dn150 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.034 | Junta de vedacao para flange pn10 dn150 |  | Mat | CP | 5 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 5 | 5.6495
019.035 | Junta de vedacao para flange pn10 dn200 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.036 | Kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn50 |  | Mat | CP | 1 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.037 | Kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn100 |  | Mat | CP | 2 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.038 | Kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn150 |  | Mat | CP | 28 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 28 | 31.6372
019.039 | Kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn200 |  | Mat | CP | 4 | CJ | 1 | 12.99% | 1.1299 | 4 | 4.5196
019.040 | Tubo pvc jei pb com anel coletor de esgoto (comprimentomontagem 2,62m) parede macica nbr 7362 ou nucleo celular nbr iso 21138-2 de 200 dn200 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.041 | Tubo pvc jei pb com anel coletor de esgoto (comprimentomontagem 6m) parede macica nbr 7362 ou nucleo celular nbr iso 21138-2 de 200 dn200 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
014001002 | Cmb submerso (poço profundo) 11 CV a 30 CV |  | MO | Sanepar | 2 | ud | 768.52 | 24.49% | 956.7305 | 1537.04 | 1913.4611
019.048 | Chave de nível tipo pera com contato NA+NF |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.053 | Tampa simples articulada prfv vao 0800 x 0800 mm |  | Mat | CP | 5 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 5 | 5.6495
019.054 | Tampao fd ou fofo t-12 articulado passagem livre 130mm carga 12,5t para registro padrao sanepar |  | Mat | CP | 2 | ud |  | 12.99% |  | 0
019.055 | Tampao fd ou fofo com tampa e aro grelhado classe 400 kn redondo passagem livre minimo 555mm articulado betume para poco visita dn 600 |  | Mat | CP | 3 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 3 | 3.3897
014.002 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS | [9 empty] | 1280.9274
014002010 | Instalação de guindaste giratório até 1000 kgf |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 1028.94 | 24.49% | 1280.9274 | 1028.94 | 1280.9274
014.004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA | [9 empty] | 915.4746
014004004 | Válvula JE DN 150 |  | MO | Sanepar | 6 | ud | 89.88 | 24.49% | 111.8916 | 539.28 | 671.3497
014004005 | Válvula JE DN 200 |  | MO | Sanepar | 2 | ud | 98.05 | 24.49% | 122.0624 | 196.1 | 244.1249
014.005 | INSTALAÇÃO DE JUNTA DIFERENCIADA | [9 empty] | 87.0559
014005024 | Junta de desmontagem travada axialmente DN 150 |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 69.93 | 24.49% | 87.0559 | 69.93 | 87.0559
014.013 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MANUAL | [9 empty] | 298.3403
014013001 | Grade com limpeza manual com área até 2,0 m² |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 239.65 | 24.49% | 298.3403 | 239.65 | 298.3403
014.031 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO | [9 empty] | 553.607
014031004 | Medidor de vazão JF PN-10 DN 150 |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 444.7 | 24.49% | 553.607 | 444.7 | 553.607
014.044 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO FD | [9 empty] | 2474.0645
014044031 | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 150 |  | MO | Sanepar | 8 | ud | 136.47 | 24.49% | 169.8915 | 1091.76 | 1359.132
014044032 | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200 |  | MO | Sanepar | 5 | ud | 179.12 | 24.49% | 222.9865 | 895.6 | 1114.9324
014.046 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD | [9 empty] | 1424.2278
014046005 | Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 200 |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 50.81 | 24.49% | 63.2534 | 152.43 | 189.7601
016 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 287.2771
016.007 | CAIXA DE ALVENARIA | [9 empty] | 287.2771
016007001 | Tampa em concreto |  | Mat | Sanepar | 1 | m² | 254.25 | 12.99% | 287.2771 | 254.25 | 287.2771
| ABRIGO | [9 empty] | 41092.8419
012 | REVESTIMENTO E TRATMENTO DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 2121.7204
012.001 | PISO, SOLEIRA E DEGRAU | [9 empty] | 2121.7204
012001004 | Camada de regularização com argamassa desempenada com impermeabilizante |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 1704.33 | 24.49% | 2121.7204 | 1704.33 | 2121.7204
040 | OBRAS ELÉTRICAS - SERVIÇOS | [9 empty] | 38971.1214
040.020 | EXECUÇÃO DE ABRIGOS | [9 empty] | 33879.5178
040020003 | Abrigo em alvenaria tipo 3, c/elem. vazado, tela PVC, calçada e laje pré-fabricada, imperm. c/manta asfaltica, inclinação 5%, pintura látex acrilica, porta em chapa de aço cinza munsell 2100x800mm, fechadura tetrachave, dimens. (LxPxA) 3600x2300x2600mm |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 27214.65 | 24.49% | 33879.5178 | 27214.65 | 33879.5178
040.023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 3639.4403
040023001 | Base vazada em concreto armado para apoio do Quadro de comando, conforme especificação básica |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 2923.48 | 24.49% | 3639.4403 | 2923.48 | 3639.4403
| PAINEL ELÉTRICO | [9 empty] | 0
019.047 | Painel elétrico QCM - Quadro de comando e proteção de motores, com acionamento para 2 motor com inversor 22cv, 220V, 3F, 60hz, instalação abrigada |  | Mat | CP | 1 | ud |  | 12.99% |  | 0
040.013 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA / TOMADA | [9 empty] | 504.0351
040013003 | Ponto elétrico - até 10 pontos |  | MO | Sanepar | 6 | ud | 67.48 | 24.49% | 84.0059 | 404.88 | 504.0351
19058 | Luminária lumicenter com placa de led integrada, 26w |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
19060 | Cabo flexível 2,5mm² 1kv preto |  | Mat | CP | 30 | m | 1 | 12.99% | 1.1299 | 30 | 33.897
19061 | Cabo flexível 2,5mm² 1kv azul |  | Mat | CP | 20 | m | 1 | 12.99% | 1.1299 | 20 | 22.598
19062 | Cabo flexível 2,5mm² 1kv verde |  | Mat | CP | 20 | m | 1 | 12.99% | 1.1299 | 20 | 22.598
040.021 | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM | [9 empty] | 948.1283
040021002 | Caixa de passagem tipo C-01, dimensões 500 x 500 x 500mm |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 253.87 | 24.49% | 316.0428 | 761.61 | 948.1283
| LINHA DE RECALQUE | [9 empty] | 2482.6632
019.053 | Tubo politileno PE100 PN12,5 faixa ocre para esgoto (barra com 6m) DE 160 |  | Mat | CP | 191.3333 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 191.3333 | 216.1875
019.054 | Curva polietileno segmentada 90 raio 3,0xDE termofusão PE100 PN12,5 DE 160 |  | Mat | CP | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
019.055 | Curva polietileno segmentada 60 raio 3,0xDE termofusão PE100 PN12,5 DE 160 |  | Mat | CP | 3 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 3 | 3.3897
019.056 | Joelho ajustável 0 a 12 graus polietileno PE100 BP PN16 para eletrofusão DE 160 |  | Mat | CP | 3 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 3 | 3.3897
019.057 | Joelho ajustável 0 a 24 graus polietileno PE100 BP PN16 para eletrofusão DE 160 |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
014.046 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD | [9 empty] | 1234.4677
014046046 | Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 160 mm - Termofusão |  | MO | Sanepar | 9 | ud | 110.18 | 24.49% | 137.1631 | 991.62 | 1234.4677
009 | ASSENTAMENTOS | [9 empty] | 1021.8388
009.004 | TUBULAÇÃO DE PEAD | [9 empty] | 1021.8388
009004012 | DE 160 mm |  | MO | Sanepar | 191.3333 | m | 4.29 | 24.49% | 5.3406 | 820.82 | 1021.8388
| EXTERNO | [9 empty] | 138628.0983
008 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [9 empty] | 1560.0464
008.001 | ESTACA MOLDADA “IN LOCO” | [9 empty] | 118.1908
008001003 | Perfuração manual Ø 25 cm |  | MO | Sanepar | 1 | m | 94.94 | 24.49% | 118.1908 | 94.94 | 118.1908
008.008 | FÔRMA PARA LAJE | [9 empty] | 117.7302
008008003 | Chapa resinada e= 18 mm |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 94.57 | 24.49% | 117.7302 | 94.57 | 117.7302
008.009 | FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [9 empty] | 151.3051
008009008 | Plana em chapa resinada e= 18 mm |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 121.54 | 24.49% | 151.3051 | 121.54 | 151.3051
008.010 | FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME | [9 empty] | 108.9039
008010006 | Plana em chapa resinada e= 18 mm |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 87.48 | 24.49% | 108.9039 | 87.48 | 108.9039
008.019 | ARMADURA | [9 empty] | 0
008019001 | Em aço CA-50 |  | MO | Sanepar |  | kg | 15.36 | 24.49% | 19.1217 | 0 | 0
008019002 | Em aço CA-60 |  | MO | Sanepar |  | kg | 16.08 | 24.49% | 20.018 | 0 | 0
008.021 | CONCRETO CONVENCIONAL | [9 empty] | 0
008021002 | fck = 15,0 MPa |  | MO | Sanepar |  | m³ | 813.71 | 24.49% | 1012.9876 | 0 | 0
008.022 | CONCRETO USINADO | [9 empty] | 717.4359
008022020 | fck = 40,0 MPa - slump 8 |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 576.3 | 24.49% | 717.4359 | 576.3 | 717.4359
008.023 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | [9 empty] | 65.6934
008023001 | Bombeamento de concreto usinado |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 52.77 | 24.49% | 65.6934 | 52.77 | 65.6934
008.030 | PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 280.7872
008030002 | Impermeabilização flexível com poliuretano |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 225.55 | 24.49% | 280.7872 | 225.55 | 280.7872
010 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 3162.5564
010.002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS | [9 empty] | 3162.5564
010002007 | Revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 1471.57 | 24.49% | 1831.9575 | 1471.57 | 1831.9575
010002020 | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver – esp. 6 cm - natural |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 100.39 | 24.49% | 124.9755 | 100.39 | 124.9755
010002027 | Revestimento com piso de concreto desempenado |  | MO | Sanepar | 1 | m³ | 880.27 | 24.49% | 1095.8481 | 880.27 | 1095.8481
010002030 | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada |  | MO | Sanepar | 1 | m | 88.18 | 24.49% | 109.7753 | 88.18 | 109.7753
011 | FECHAMENTO | [9 empty] | 119.3735
011.001 | PAREDE | [9 empty] | 119.3735
011001003 | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 95.89 | 24.49% | 119.3735 | 95.89 | 119.3735
012 | REVESTIMENTO E TRATMENTO DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 272.5335
012.003 | PAREDE, TETO E BEIRAL | [9 empty] | 136.2917
012003003 | Chapisco grosso, traço 1:3 em parede |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 17.54 | 24.49% | 21.8355 | 17.54 | 21.8355
012003007 | Emboço, traço 1:3:8 em parede |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 52.02 | 24.49% | 64.7597 | 52.02 | 64.7597
012003014 | Reboco (calfino) em parede |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 39.92 | 24.49% | 49.6964 | 39.92 | 49.6964
012.004 | PINTURA | [9 empty] | 136.2419
012004002 | Emassamento com massa acrílica |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 15.28 | 24.49% | 19.0221 | 15.28 | 19.0221
012004011 | Fundo com selador acrílico (alvenaria de tijolos) |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 9.33 | 24.49% | 11.6149 | 9.33 | 11.6149
012004012 | Fundo com primer antiferruginoso (ferro e aço) |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 10.79 | 24.49% | 13.4325 | 10.79 | 13.4325
012004019 | Látex acrílico - azul claro padrão Sanepar |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 23.82 | 24.49% | 29.6535 | 23.82 | 29.6535
012004020 | Látex acrílico - azul escuro padrão Sanepar |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 26.34 | 24.49% | 32.7907 | 26.34 | 32.7907
012004022 | Esmalte sintético |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 23.88 | 24.49% | 29.7282 | 23.88 | 29.7282
015 | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 90713.0371
015.001 | VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS | [9 empty] | 11638.8564
015001007 | Portão para veículos h = 1,95 m |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 9287.06 | 24.49% | 11561.461 | 9287.06 | 11561.461
015001013 | Concertina com diâmetro de 30 cm |  | MO | Sanepar | 1 | m | 62.17 | 24.49% | 77.3954 | 62.17 | 77.3954
015.002 | PAISAGISMO | [9 empty] | 25.2964
015002001 | Plantio de grama em leiva |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 20.32 | 24.49% | 25.2964 | 20.32 | 25.2964
040.001 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 4887.1039
040001001 | Deslocamento interurbano da equipe de serviços técnicos especializados em elétrica |  | MO | Sanepar | 370 | km | 10.61 | 24.49% | 13.2084 | 3925.7 | 4887.1039
040.018 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 74161.7804
040018090 | Eletricista Industrial |  | MO | Sanepar | 528 | h | 51.44 | 24.49% | 64.0377 | 27160.32 | 33811.8824
040018091 | Ajudante de eletricista |  | MO | Sanepar | 528 | h | 38.54 | 24.49% | 47.9784 | 20349.12 | 25332.6195
016017003 | Profissional |  | MO | Sanepar | 176 | h | 38.48 | 24.49% | 47.9038 | 6772.48 | 8431.0604
016017001 | Servente |  | MO | Sanepar | 176 | h | 30.06 | 24.49% | 37.4217 | 5290.56 | 6586.2181
042 | OBRAS ELÉTRICAS - FORNECIMENTO DE INSUMOS | [9 empty] | 41774.0323
42006 | BRAÇADEIRA EM AÇO GALV., ALUMINIO, INOX, PVC
42006001 | Braçadeira com cunha cônica para aperto, em aço galvanizado, ref. SRS-652, fab. SISA ou similar, bitola 3/4" |  | Mat | Sanepar | 10 | ud | 3.65 | 12.99% | 4.1241 | 36.5 | 41.2413
042.007 | CABOS FORÇA E DISTRIBUIÇÃO (COBRE E ALUMINIO) | [9 empty] | 1416.6347
042007070 | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 0,6/1kV, EPR 90º, tipo Eprotenax Gsette, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, secão 2,5mm² |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 3.21 | 12.99% | 3.627 | 3.21 | 3.627
42007074 | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 0,6/1kV, EPR 90º, tipo Eprotenax Gsette, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, secão 50mm² |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 16.5 | 12.99% | 18.6433 | 16.5 | 18.6433
42007077 | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 0,6/1kV, EPR 90º, tipo Eprotenax Gsette, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, secão 120mm² (285530) |  | Mat | Sanepar | 1 | m | 117.06 | 12.99% | 132.2661 | 117.06 | 132.2661
042007018 | Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, classe 2A, fab. ALCOA ou similar, seção 50 mm² (81817) |  | Mat | Sanepar | 20 | m | 55.85 | 12.99% | 63.1049 | 1117 | 1262.0983
042.009 | CABOS DE COMUNICAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | [9 empty] | 1985.0083
042009034 | Cabo controle com blindagem eletrostática, 0,5/1kV, 70ºC, tipo TA, ref. 115 CA 02 CL5 FR, 2x1,5mm², fab. POLIRON ou similar |  | Mat | Sanepar | 180 | m | 9.76 | 12.99% | 11.0278 | 1756.8 | 1985.0083
042.011 | CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM ALUMINIO | [9 empty] | 714.7747
042011033 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 2", tipo LL |  | Mat | Sanepar | 8 | ud | 63.26 | 12.99% | 71.4775 | 506.08 | 571.8198
042011035 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 2", tipo LB |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 63.26 | 12.99% | 71.4775 | 126.52 | 142.9549
042.015 | CONECTORES E CHUMBADORES | [9 empty] | 53.7267
042015024 | Conector parafuso fendido simples (split-bolt), para condutor de cobre, fab. INTELLI ou similar, bitola 16mm² (152986) |  | Mat | Sanepar | 5 | ud | 9.11 | 12.99% | 10.2934 | 45.55 | 51.4669
19059 | Conector prensa cabo para acabamento de eletroduto 3/4" |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 2 | 2.2598
042.018 | ATERRAMENTO / SPDA | [9 empty] | 1049.7336
42018017 | Haste de aterramento, núcleo de aço revestido por cobre eletrolítico, alta camada, diâmetro 3/4", comprimento 2,40m. fab. INTELLI ou similar |  | Mat | Sanepar | 5 | ud | 185.81 | 12.99% | 209.9467 | 929.05 | 1049.7336
042.024 | ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, INOX E CONEXÕES | [9 empty] | 3943.0685
42024001 | Eletroduto de aço galvanizado à fogo, pesado, barras de 3m, NBR-5598, fab. ELECON ou similar, bitola 3/4" |  | Mat | Sanepar | 3 | ud | 73.14 | 12.99% | 82.6409 | 219.42 | 247.9227
042024005 | Eletroduto de aço galvanizado à fogo, pesado, barras de 3m, NBR-5598, fab. ELECON ou similar, bitola 2" |  | Mat | Sanepar | 15 | ud | 232.65 | 12.99% | 262.8712 | 3489.75 | 3943.0685
042.026 | ELETRODUTOS DE PVC, KANAFLEX E CONEXÕES | [9 empty] | 1357.2359
042026052 | Eletroduto Kanalex KL, fabricado em PEAD, corrugado, flexível, tipo KL , fab. Kanaflex ou similar, bitola 50mm |  | Mat | Sanepar | 140 | m | 8.58 | 12.99% | 9.6945 | 1201.2 | 1357.2359
42030 | ILUMINAÇÃO INTERNA, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 110.3008
42030077 | Tampa para equipamento em alumínio, com parafusos para instalação em condulete, bitola 3/4", fab. DAISA ou similar, para 2 módulos (interruptor) + tomada padrão brasileiro |  | Mat | Sanepar | 6 | ud | 3.43 | 12.99% | 3.8756 | 20.58 | 23.2533
042011007 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 3/4", tipo C |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 12.84 | 12.99% | 14.5079 | 25.68 | 29.0158
042011001 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 3/4", tipo LL |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 12.84 | 12.99% | 14.5079 | 25.68 | 29.0158
042011002 | Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio injetado, tipo condulete, tamanho N, instalação abrigada (D-S-PA), ref. DN, fab. DAISA ou similar, bitola 3/4", tipo LR |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 12.84 | 12.99% | 14.5079 | 25.68 | 29.0158
042.031 | ILUMINAÇÃO INTERNA, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 4360.7813
042031060 | Projetor LED 100W, corpo em aluminio anodizado, 12300 lm, uso externo, IP 67, 3000K, FP 0,96, 220V, ref. HBMI-1003-2M-A, linha Highbay, fab. Brightlux ou similar |  | Mat | Sanepar | 6 | ud | 643.24 | 12.99% | 726.7969 | 3859.44 | 4360.7813
042.034 | POSTES, CRUZETAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 1703.6971
042034019 | Poste de concreto armado, seção duplo "T", com descida de cabo terra, DAN 150, fab. ROMAGNOLE ou similar, medida 7m |  | Mat | Sanepar | 3 | ud | 502.61 | 12.99% | 567.899 | 1507.83 | 1703.6971
042.035 | PRENSA CABO EM ALUMINIO, NYLON E LATÃO | [9 empty] | 31.8632
42035003 | Prensa cabo em alumínio silício, rosca BSP, ref. PC. fab. WETZEL ou similar, bitola 3/4" |  | Mat | Sanepar | 2 | ud | 14.1 | 12.99% | 15.9316 | 28.2 | 31.8632
042.050 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ FABRICADA | [9 empty] | 3005.4549
042050002 | Caixa de passagem pré-fabricada em concreto com tampa de embutir, dimensões 400 x 400 x 400mm (286883) |  | Mat | Sanepar | 7 | ud | 379.99 | 12.99% | 429.3507 | 2659.93 | 3005.4549
042.040 | MATERIAIS PARA AGUA, ESGOTO E CONEXÕES | [9 empty] | 61.1502
042040023 | Registro de esfera em PVC, soldável, DN 25mm (3/4"), fab. TIGRE ou similar |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 25.24 | 12.99% | 28.5187 | 25.24 | 28.5187
042040014 | Fita veda rosca, 18mm x10m fab. TIGRE ou similar (273244) |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 5 | 12.99% | 5.6495 | 5 | 5.6495
042040062 | Tubo de PVC soldável, barra de 6m, fab. TIGRE ou similar, bitola 25mm |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 23.88 | 12.99% | 26.982 | 23.88 | 26.982
042.042 | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, MATERIAIS DE INSTRUMENTAÇÃO | [9 empty] | 8208.2037
042042031 | Transmissor de nível ultra-sônico, IP 68, PP conexão 2" ou 1", c/sensor temp., 11,4 a 36VCC, 4-20mA, HART, 5 metros de cabo, angulo 5°, freq.trab. 80 kHz, faixa 250mm até 6000mm, -30 à 90°C, ref. EASYTREK SPA 380-4 fab. NIVELCO ou similar |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 7257.54 | 12.99% | 8200.2944 | 7257.54 | 8200.2944
019.050 | Caixa de equipotencialização em termoplástico com 9 furos |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.051 | Terminal estanhado 1 furo a compressão, Ref: TEL-5018 |  | Mat | CP | 5 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 5 | 5.6495
019.052 | Caixa de inspeção em propileno DN 300mm TEL-552PP |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
040.014 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR / SENSOR | [9 empty] | 112.0161
040014020 | Sensor de nível/vazão ultrassônico |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 89.98 | 24.49% | 112.0161 | 89.98 | 112.0161
040.002 | INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (BT) | [9 empty] | 4319.3673
040002003 | Entrada de energia em BT (trifásica ) de 125 A até 200 A |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 3469.65 | 24.49% | 4319.3673 | 3469.65 | 4319.3673
040.007 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO SUBTERRÂNEO | [9 empty] | 3870.1278
040007001 | Vala para assentamento de eletroduto de L=45 cm, h=40 cm, execução manual |  | MO | Sanepar | 155 | m | 20.01 | 24.49% | 24.9104 | 3101.55 | 3861.1196
040007012 | Assentamento de eletroduto de 1.1/4" a 2.1/2" |  | MO | Sanepar | 155 | m | 2.69 | 24.49% | 3.3488 | 416.95 | 9.0082
040.010 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | [9 empty] | 1276.4582
040010001 | Vala com L=30 cm e h=60 cm para assentamento de cabo de aterramento |  | MO | Sanepar | 20 | m | 20.01 | 24.49% | 24.9104 | 400.2 | 498.209
040010002 | Assentamento de cabo de aterramento |  | MO | Sanepar | 20 | m | 20.01 | 24.49% | 24.9104 | 400.2 | 498.209
040010003 | Instalação de haste de aterramento |  | MO | Sanepar | 5 | ud | 44.99 | 24.49% | 56.0081 | 224.95 | 280.0403
040.012 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | [9 empty] | 3314.1852
040012001 | Poste com até 2 refletores |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 587.15 | 24.49% | 730.943 | 1761.45 | 2192.8291
040012011 | Sinalização aérea |  | MO | Sanepar | 4 | ud | 225.19 | 24.49% | 280.339 | 900.76 | 1121.3561
013.005 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [9 empty] | 880.2439
013005023 | Eletroduto flexível corrugado embutido 32 mm |  | MO | Sanepar | 1 | m | 23.36 | 24.49% | 29.0809 | 23.36 | 29.0809
013005030 | Condutor isolado - cabo 2,5 mm² |  | MO | Sanepar | 1 | m | 3.39 | 24.49% | 4.2202 | 3.39 | 4.2202
013005034 | Condutor isolado - cabo 16,0 mm² |  | MO | Sanepar | 1 | m | 20.84 | 24.49% | 25.9437 | 20.84 | 25.9437
013005035 | Condutor isolado - cabo 25,0 mm² |  | MO | Sanepar | 1 | m | 31.23 | 24.49% | 38.8782 | 31.23 | 38.8782
013005054 | Interruptor simples, embutido, com 1 tecla |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 44.61 | 24.49% | 55.535 | 133.83 | 166.605
013005060 | Tomada universal, embutida |  | MO | Sanepar | 3 | ud | 44.61 | 24.49% | 55.535 | 133.83 | 166.605
013005064 | Haste de aterramento com 5/8” x 3,00 m |  | MO | Sanepar | 5 | ud | 72.12 | 24.49% | 89.7822 | 360.6 | 448.9109
013 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | [9 empty] | 674.4631
013.001 | ÁGUA | [9 empty] | 588.1904
013001005 | Ponto de água predial |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 371.42 | 24.49% | 462.3808 | 371.42 | 462.3808
013001006 | Ramal de jardim |  | MO | Sanepar | 1 | m | 101.06 | 24.49% | 125.8096 | 101.06 | 125.8096
013.003 | APARELHO E ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO | [9 empty] | 86.2728
013003020 | Torneira metálica para jardim |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 62.04 | 24.49% | 77.2336 | 62.04 | 77.2336
019.042 | Tubete Longo com porca e guarnição |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.043 | Tubete curto com porca e guarnição |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.044 | Hidrômetro monojato/multijato |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.045 | CAP |  | Mat | CP | 1 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 1 | 1.1299
019.046 | Joelho roscável com reforço metálico externo |  | Mat | CP | 4 | ud | 1 | 12.99% | 1.1299 | 4 | 4.5196
017 | LIGAÇÕES PREDIAIS | [9 empty] | 352.056
017.003 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO - CPH | [9 empty] | 203.3046
017003001 | Instalação de CPH |  | MO | Sanepar | 1 | ud | 163.31 | 24.49% | 203.3046 | 163.31 | 203.3046
017.004 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ¾” – REDE ATÉ 40mm | [9 empty] | 148.7513
017004001 | Cavalete ¾”, rede PVC no passeio |  | Mat | Sanepar | 1 | ud | 131.65 | 12.99% | 148.7513 | 131.65 | 148.7513
016 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 13.8433
016.016 | LIMPEZA DE OBRA | [9 empty] | 13.8433
016016003 | Obra localizada |  | MO | Sanepar | 1 | m² | 11.12 | 24.49% | 13.8433 | 11.12 | 13.8433
TOTAL | [9 empty] | 344407.4071 | 406165.8506

## Quantitativo PA4
DESCRIÇÃO | QTD | VALOR | UNIDADE | m
TUBO POLIETILENO PE 100 PN10 FAIXA OCRE PARA ESGOTO (BARRA COM 6,0 M) DE16 - L=1600 mm | 1 |  | UN | 1.6
COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN10 DE160 | 1 | 314.589 | UN |  | https://www.mercadolivre.com.br/colarinho-eletrofusao-pead-pe100-sdr11-160mm/up/MLBU1726017073
TOCO DE TUBO FD FF PN10 MEDINDO 0.25M PARA ESGOTO DN150 | 1 |  | UN | 0.25
CONJUNTO MOTOBOMBA EM LINHA | 1 |  | CJ
TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO DN100 DN80 | 1 |  | UN
VENTOSA COMBINADA/TRIPLICE FUNCAO PARA ESGOTO CORPO EM PRFV OU NYLON REFORCADO COM CAPACIDADE VAZAO MINIMA A 0,4 BAR DE 220,0 M3/H FLANGE PN10/16 DN100 POL4” | 1 | 13838 | UN |  | https://www.instaagro.com/ventosa-combinada-triplice-func-o-com-dispositivo-anti-golpe-sp-para-esgoto-residuos-industriais-mod-c50-g-sp-4-dn-100-flange-ansi-150-corpo-aco-inox-bermad?srsltid=AfmBOop5B4mg9HZO_ju3WRa5gO9kb0qHBmGykROg6e7s1PIsyfVWx_38
TE FD FFF PARA ESGOTO PN10 DN80 | 1 |  | UN
TOCO DE TUBO FD FF 700MM COM ABA DE VEDACAO PN10 PARA ESGOTO DN80 | 1 |  | UN | 0.7
COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN10 DE90 | 1 |  | UN
VALVULA GUILHOTINA BIDIRECIONAL FD LUG/SEMILUG/WAFER MANUAL CASTELO QUADRADO E VOLANTE PARA ESGOTO/AGUA BRUTA 10 BAR FURACAO PN10 HASTE PROL 0.01 A 1.0M DN80 | 1 |  | UN
TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PARA ESGOTO PN10 MEDINDO 1,26M DN150 | 1 | 2018.52 | UN | 1.26
TOCO DE TUBO FD FF 700MM COM ABA DE VEDACAO PN10 PARA ESGOTO DN80 | 1 |  | UN | 0.7
CURVA FD FF 22 PARA ESGOTO PN10 DN80 | 1 |  | UN
TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PARA ESGOTO PN10 MEDINDO 0,70M DN80 | 1 |  | UN | 0.7
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVELQ=22,9 M3/H | 1 |  | UN
ADAPTADOR CURTO PPR80 BOLSA/ROSCA MACHO BSP TERMOFUSAO PN 10 DE 90 POL 3” | 1 | 112.86 | UN |  | https://www.plastolandia.com.br/adaptador-curto-polipropileno-bolsa-rosca-preto-3-x-90-mm
UNIAO PPR FLANGEADA DE90 PN10 | 1 | 731.159 | UN |  | https://www.mercadolivre.com.br/uniao-ppr-flangeada-dn90-amanco/up/MLBU1476326669
CURVA LONGA 90 POLIPROPILENO RANDOMICO (PPR) DE90 | 1 | 503.085 | UN |  | https://www.mercadolivre.com.br/curva-ppr-verde-longa-90-x--90mm-topfusion/up/MLBU3621032319#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=0550b0ff-cd04-494d-9508-51b655be897c&wid=MLB4325259309&sid=search
TUBO PPR80 JS PP TERMOFUSAO (BARRA COM 6,0 METROS) PN 10 DE 90 | 1 | 645.94 | UN | 6 | https://www.plastolandia.com.br/tubo-polipropileno-solda-preto-pn-10-90-mm-x-8-20-mm-x-6-m
VALVULA GUILHOTINA BIDIRECIONAL FD LUG/SEMILUG/WAFER MANUAL CASTELO QUADRADO E VOLANTE PARA ESGOTO/AGUA BRUTA 10 BAR FURACAO PN10 DN100 | 1 | 2193 | UN
FLANGE ACO CARBONO COM FURACAO PARA COLARINHO PEAD EPOXI ISO 12944 320UM C5M DURABILIDADE ALTA OU PP (NBR 7675/15593) PN10 DE90 DN80 | 1 | 194.183 | CJ |  | https://www.mercadolivre.com.br/flange-solto-aco-din-pn1016-para-colarinho-pead-110mm/up/MLBU1750777736
FLANGE ACO CARBONO PARA COLARINHO PEAD EPOXI ISO 12944 320UM C5M DURABILIDADE ALTA OU PP (NBR 7675/15593) PN10 DE160 DN150 | 1 | 506.94 | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN80 | 1 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN150 | 1 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN10 PARA VALVULAS BORBOLETA WAFER AWWA C504 NBR 7675 DN80 | 1 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN10 PARA VALVULAS BORBOLETA WAFER AWWA C504 NBR 7675 DN100 | 1 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 DN80 | 5 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 DN100 | 1 |  | CJ
KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 DN150 | 1 |  | CJ
Escada tipo marinheiro PRFV sem gaiola altura menor que 3,5m | 1 | 1349.64 | UN |  | https://www.mercadolivre.com.br/escada-marinheiro-de-aluminio-200-m--cor-branca/up/MLBU1136718753
Tubo polietileno PE 100 PN10 faixa ocre para esgoto (rolo com 50,0 m) DE90 |  | 70.344
Curva polietileno injetada 45 termofusao PE 100 PN10 DE90 |  | 446.391 |  |  | https://mininco.com.br/products/curva-45-termofusao-pead-pn8-de-90mm-1?_pos=2&_sid=1553216d8&_ss=r
Curva polietileno injetada 90 termofusao PE 100 PN10 DE90 |  | 659.494 |  |  | https://mininco.com.br/products/curva-90-termofusao-pead-pn10-de-90mm?_pos=1&_sid=1553216d8&_ss=r
Curva polietileno injetada 30 termofusao PE 100 PN10 DE90 |  | 417.65
Joelho ajustavel 0 a 12 graus polietileno PE 100 BP PN16 para eletrofusao DE90 |  | 1141.2
tubo polietileno pe 100 pn10 faixa ocre para esgoto (barra com 6,0 m) de16 - l=1600 mm | 1
colarinho polietileno injetado termofusao pe 100 pn10 de160 | 1
toco de tubo fd ff pn10 medindo 0.25m para esgoto dn150 | 1
conjunto motobomba em linha | 1
te reducao fd fff para esgoto dn100 dn80 | 1
ventosa combinada/triplice funcao para esgoto corpo em prfv ou nylon reforcado com capacidade vazao minima a 0,4 bar de 220,0 m3/h flange pn10/16 dn100 pol4” | 1
te fd fff para esgoto pn10 dn80 | 1
toco de tubo fd ff 700mm com aba de vedacao pn10 para esgoto dn80 | 1
colarinho polietileno injetado termofusao pe 100 pn10 de90 | 1
valvula guilhotina bidirecional fd lug/semilug/wafer manual castelo quadrado e volante para esgoto/agua bruta 10 bar furacao pn10 haste prol 0.01 a 1.0m dn80 | 1
tubo fd k9 pf (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 1,26m dn150 | 1
toco de tubo fd ff 700mm com aba de vedacao pn10 para esgoto dn80 | 1
curva fd ff 22 para esgoto pn10 dn80 | 1
tubo fd k9 pf (solda interferencia) para esgoto pn10 medindo 0,70m dn80 | 1
conjunto motobomba submersivelq=22,9 m3/h | 1
adaptador curto ppr80 bolsa/rosca macho bsp termofusao pn 10 de 90 pol 3” | 1
uniao ppr flangeada de90 pn10 | 1
curva longa 90 polipropileno randomico (ppr) de90 | 1
tubo ppr80 js pp termofusao (barra com 6,0 metros) pn 10 de 90 | 1
valvula guilhotina bidirecional fd lug/semilug/wafer manual castelo quadrado e volante para esgoto/agua bruta 10 bar furacao pn10 dn100 | 1
flange aco carbono com furacao para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn10 de90 dn80 | 1
flange aco carbono para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn10 de160 dn150 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn80 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn150 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn10 para valvulas borboleta wafer awwa c504 nbr 7675 dn80 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn10 para valvulas borboleta wafer awwa c504 nbr 7675 dn100 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn80 | 5
kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn100 | 1
kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn150 | 1
flange aco carbono para colarinho pead epoxi iso 12944 320um c5m durabilidade alta ou pp (nbr 7675/15593) pn16 de110 dn100 |  | FLANGE ACO CARBONO PARA COLARINHO PEAD EPOXI ISO 12944 320UM C5M DURABILIDADE ALTA OU PP (NBR 7675/15593) PN16 DE110 DN100
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn150 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN150
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao para esgoto pn16 nbr 7675 para flange avulsa para colarinho pead dn100 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN16 NBR 7675 PARA FLANGE AVULSA PARA COLARINHO PEAD DN100
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn16 nbr 7675 dn80 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN16 NBR 7675 DN80
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn16 nbr 7675 dn100 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN16 NBR 7675 DN100
kit parafuso porca arruela lisa aco carbono arruela vedacao furacao pn16 para valvulas borboleta wafer awwa c504 nbr 7675 dn80 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO CARBONO ARRUELA VEDACAO FURACAO PN16 PARA VALVULAS BORBOLETA WAFER AWWA C504 NBR 7675 DN80
kit parafuso porca arruela lisa aco inox arruela vedacao furacao para esgoto pn10 nbr 7675 dn150 |  | KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LISA ACO INOX ARRUELA VEDACAO FURACAO PARA ESGOTO PN10 NBR 7675 DN150
extremidade fd pf 700mm com aba de vedacao para esgoto pn16 dn80 |  | EXTREMIDADE FD PF 700MM COM ABA DE VEDACAO PARA ESGOTO PN16 DN80